| Korea Aerospace Research Institute Lunar Exploration Program Office 169-84 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34133 Republic of Korea | ETRI DTN Program Office 218 Gajeongno, Yuseong-gu, Daejeon 34129 Republic of Korea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lumir Inc. DTN Development Office A-1102,767 Sinsu-ro, Yongin, Gyunggi, KOREA |  |  |

| Korea Lunar Exploration Program DTN Cleanroom Operation Procedure for DTN payload |  |
| --- | --- |
| Date: 03 June 2020 | Doc. No: KPLO-D1-554-027 |
|  | Issue: F.00 |
|  | Total page: 8 |

Superseding      F.00

|  |  | Prepared By: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Seong-Woon Cho DATE |
|  |  | Lumir, DTN SBC Product Assurance |
| Reviewed By: |  |  |
| Dae-Soo Oh DATE |  |  |
| Lumir, DTN SBC Project Manager |  |  |
| Approval Signature: |  |  |
| Cheol-Oh Jeong DATE |  | Jin-Ho Jo DATE |
| ETRI, DTN Product Assurance |  | ETRI, DTN System Engineer |
| Byoung-Sun Lee DATE |  |  |
| ETRI, DTN Program Manager |  |  |

Original CDMO Release ____________________

REVISION / CHANGE RECORD

| Revision | DOCUMENT DATE | REVISION / CHANGE DESCRIPTION | PAGES AFFECTED |
| --- | --- | --- | --- |
| F.00 | 2020. 6. 3 | Draft | All |

Table of Contents

1.	개요	３

1.1	목적	３

1.2	적용범위	３

2.	문서 및 약어	４

2.1	적용문서	４

2.2	참조문서	４

2.3	약어	４

3.	책임과 권한	５

3.1	품질보증팀장	５

3.2	제조팀장	５

4.	업무절차	６

4.1	일반사항	６

4.2	관리항목 및 책임	６

4.3	출입기준	７

4.4	사용기준	７

5.	기록관리	８

5.1	청정실 점검일지	８

개요

목적

이 문서는 DTN Payload 제작 공정의 제품보증 조건을 만족하기 위해 청정실을 관리하는데 목적이 있다.

적용범위

이 문서는 루미르㈜에서 제조하는 DTN payload에 적용한다.

문서 및 약어

적용문서

|  | Document No. | Title |
| --- | --- | --- |
| AD-1 | KPLO-D0-210-003 | User Requirements Document (KARI) |
| AD-2 | KPLO-D0-524-008 | User Requirements Document (ETRI) |

참조문서

|  | Document No. | Title |
| --- | --- | --- |
| RD-1 | QP-705-12 | Cleanroom & ETB room Operation Procedure (루미르 ㈜) |

약어

| DTN | Delay (Disruption) Tolerant Network |
| --- | --- |
| DTNPL | DTN Payload |
| ETB | Electrical Test Bed |
| KPLO | Korea Pathfinder Lunar Orbiter |

책임과 권한

품질보증팀장

청정실 운영에 따른 규정 준수의 확인과 부적합에 대한 시정 및 예방 조치 요구의 책임과 권한이 있다.

제조팀장

청정실 운영에 있어 전반적인 유지 및 관리의 책임과 권한이 있다.

업무절차

일반사항

DTN Payload를 제조하는 루미르㈜ 청정실은 다음 사항을 준수한다.

| 번호 | 구분 | 루미르㈜ 청정실 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 온도 | 21 ± 2℃ |
| 2 | 습도 | 45 ± 5% |
| 3 | 청정도 | 1,000 Class 이하 (@0.5㎛) |
| 4 | ESD Control | - 작업대의 제전패드 설치, - 물품이동용 카트의 제전패드 설치 - 작업의자의 접지선 설치 - 작업자의 제전복, 제전화, 마스크 및 정전팔찌 착용 |

관리항목 및 책임

청정실 관리는 아래 기준을 따른다.

- 품질보증팀은 청정실 소모품(제전복, 제전화, 마스크)을 주기적으로 보충, 교체, 세탁 관리한다.

- 제조팀은 청정실의 공조 시설이 특별한 사항이 없는 한 항상 가동하도록 하며, 이상 발생 시 제조팀장이 사내 공지하고 조치를 진행한다.

- 품질보증팀은 근무일 오전에 청정실의 점검일지에 따라 청정도, 온도, 습도 및 출입, 사용기준 준수사항을 점검하며, 매주 금요일 18시에는 청소 상태를 점검한다.

  - 점검시기 : 매주 금요일 18시

  - 점검항목 : 실내 청소 및 작업대 정리 정돈 상태

- 제조팀은 청정실 내에 공구 및 장비를 관리하며, 매주 금요일 17시부터 청소를 실시하여 정리정돈 된 상태를 유지한다.

  - 청소시기 : 매주 금요일 17~18시

  - 청소인원 : 제조 팀원 및 팀장

출입기준

- 청정실은 허가된 당사 직원만 가능하며, 외부인은 반드시 당사 직원과 같이 출입해야 한다.

- 청정실 출입 시 외투는 전실에 보관한다.

- 청정실 출입은 아래 절차에 따라 진행한다.

  - 외투 및 불필요 소지품 전실 보관

  - 제전복, 제전화 착용

  - 마스크 착용

  - ESD 점검

  - 에어샤워 통과

  - 퇴실은 역순 진행

- 청정실 최종 퇴실자는 아래 사항을 확인한 후 퇴실한다.

  - 전등, 시험장비, 인두기 등 전기장치 전원 꺼짐 확인

  - 사용 치공구 정위치

  - 출입문 잠금

사용기준

- 청정실 사용자는 입실 시 정전기 방지 검사를 진행하며, 작업 시 반드시 정전팔찌를 착용한다.

- 청정실 사용자는 공구 사용 후 퇴실 전 반드시 정위치에 두어야 한다.

- 청정실에서 외부로 반출되는 소속 공구 및 장비에 대한 관리는 제조팀이 관리한다.

기록관리

청정실 점검일지